编号：采购字MF(2026)2001

汕头高新区奥星光通信设备有限公司

施工项目询价报价单

询价项目： 光纤仓库恒温房建设                                      询价日期：2026年8月10日

我司拟原废料仓库改造建设一个光纤仓库恒温房（面积450平方层高3米），具体要求请见附件，请贵司填报各分项价格及总价：

| 序号 | 项目 | 内容 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 照明 | 60*60铝扣板灯：48W | 80个 |  |  |
| 2 | 插座 | 5孔插座 | 6路 |  |  |
| 3 | 吊顶 | 600*600*1.2铝扣板 | 450m² |  |  |
| 4 | 地面填高20CM | 水泥地面 | 450m² |  |  |
| 5 | 原彩钢板屋顶补漏 | 大概有2-3个点漏水 | 两年保修 |  |  |
| 6 | 地坪漆 | 绿色加黄色定位线 | 450m² |  |  |
| 7 | 防火板隔墙 | 厚度50mm | 354m² |  |  |
| 8 | 美的空调 | 恒温25度 | 1套 |  |  |
| 9 | 排气扇 | 60*60cm | 2只 |  |  |
| 10 | 外围墙体补齐 | 彩钢板（附图2） | 115m² |  |  |
| 11 | 卷闸门 | 2.6m | 1个 |  |  |
| 12 | 快速卷帘门 | 2.6m | 1个 |  |  |
| 13 | 控制电箱 |  | 1套 |  |  |
| 14 | 进线电缆 | 25*3+16*2 | 80米 |  |  |
|  | 合计 | 元 | 大写： |  |  |

附图1

附图2

备注：1、本报价包含材料、施工费用以及增值票税费，

2、材料质量须符合国家标准，确保工程质量。

3、本报价有效期：自报价日期起1个月。

报价公司名称（盖章）：

报价日期 ：